## Slide 1
Hodnocení dyssynchronie levé komory srdeční ultra-vysokofrekvenčním (UHF) EKG u pacientů s non-LBBB poruchou nitrokomorového vedení léčených srdeční resynchronizační terapií
T. Roubíček1,3, M. Hodboďová1, J. Pidhorodecký1,3, B. Bitmanová1, J. Černý1, J. Morava1,3, P. Jurák2, R. Polášek1,3
1Kardiocentrum, Krajská nemocnice Liberec
2Ústav přístrojové techniky, Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno
3Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita Liberec

## Slide 2
Konflikt zájmů
Autoři nemají konflikt zájmů
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 3
Úvod
QRS tvaru LBBB (hodnocení dle Strausse) je spolehlivým ukazatelem pozdní elektrické aktivace volné stěny levé komory srdeční (LK).
Pacienti s opožděnou aktivací volné stěny LK dle Q-LV dobře odpovídají na CRT.
U pacientů s RBBB/IVCD se jedná o heterogenní skupinu, kde ani při „větším“ rozšíření QRS komplexu nemusí být dyssynchronie LK přítomna.
Třetina pacientů léčených CRT neodpovídá na léčbu.
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 4
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení
Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7:532-542.

## Slide 5
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení
Circ Arrhythm Electrophysiol. 2014;7:532-542.
Práce z roku 2005 s analýzou 6 pacientů s RBBB (94 pac. mělo LBBB), 4/6 pacientů s RBBB mělo „QRS typu RBBB masking LBBB“

## Slide 6
Jurak P, Curila K, Leinveber P, et al. J Cardiovasc Electrophysiol.
2020;31:300–307. https://doi.org/10.1111/jce.14299
Úvod
Ultra-high-frequency (UHF) 14svodové EKG je neinvazivní metoda, která umožňuje lépe posoudit lokální elektrickou aktivaci komor než standardní EKG.
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 7
Cíl
potvrdit hypotézu využitelnosti UHF EKG k selekci non-LBBB pacientů k srdeční resynchronizační léčbě (CRT) na základě průkazu elektrické dyssynchronie
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 8
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 9
Metodika
S použitím UHF EKG jsme analyzovali non-LBBB pacienty, kteří podstoupili implantaci CRT v Krajské nemocnici Liberec (databáze CRT pacientů, 185 pac. RBBB/IVCD).
Byly porovnány skupiny pacientů s IVCD a RBBB a hodnocena přítomnost elektrické dyssynchronie (e-DYS).
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 10
Charakteristika souboru
Pacientů 27 (2 ženy, 25 mužů)
Věk při impl. 72,1 ± 8,9 let
SR 70 %
ICD 89 % (všichni primární prevence NS)
ICHS 74 %
EF LK 28 ± 5%
NYHA 2,8 ± 0,8
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 11
Charakteristika souboru
QRS nativní (ms)
IVCD 148 ± 17 ms
RBBB (+LAH) 171 ± 19 ms
Klinická indikace CRT
Resynchronizace 15
bradykardická 9
FiS s RVR před RFA AVN 3
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 12
Výsledky
 | Počet pacientů | e-DYS (ms) | e-DYS CRT (ms) | P value
IVCD | 15 | 34 ± 21 | 23 ± 10 | 0,048
RBBB(+LAH) | 12 | 57 ± 16 | 43 ± 21 | 0,065
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení
LBBB | 87 ± 21 ms
Reference e-DYS u pac. s LBBB (19 pacientů)

## Slide 13
Výsledky
Pacienti s RBBB (+LAH) měli větší e-DYS než pacienti s IVCD (57±16 ms vs. 34±21 ms; p=0,002).
Nejpozdější aktivace u RBBB byla ale ve svodech V1-3 a odpovídá zpoždění volné stěny pravé komory.
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 14
Výsledky
Pozdní aktivace ve svodech V5-8 svědčící pro pozdní elektrickou aktivaci LK nebyla nalezena u žádného pacienta s RBBB (+LAH).
Pouze u 3 pacientů s IVCD byla e-DYS nad 50 ms odpovídající dyssynchronii LK srovnatelné s LBBB pacienty.
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení

## Slide 15
Závěr
UHF EKG se ukazuje jako nadějný nástroj k odhalení elektrické dyssynchronie LK u non-LBBB kandidátů srdeční resynchronizační léčby.
Nálezy jsou v souladu s nedostatečným efektem CRT u této skupiny nemocných.
Předmětem dalšího výzkumu bude využitelnost UHF EKG k selekci non-LBBB pacientů k CRT (porovnání parametrů intraventrikulární poruchy vedení – Vd a echokardiografické odpovědi).
UHF ekg u CRT pacientů s non-LBBB poruchou vedení