## Slide 1: Klinické hodnocení pacientů po upgrade na srdeční resynchronizační léčbu
AUTOŘI: Jakub Šimka1, Eva Čermáková2, Jiří Dokoupil1, Rudolf Praus1, Jiří Popelka1, Jakub Střítecký1, Miroslav Měšťan1, Miloslav Tauchman1, Zdeněk Tušl1, Josef Jandík1, Luděk Haman1, Kamil Sedláček1, Petr Pařízek1
1 I. interní kardioangiologická klinika lékařské fakulty a fakultní nemocnice Hradec králové
2 Ústav lékařské biofyziky, lékařská fakulta v Hradci králové, univerzita karlova

## Slide 2: Deklarace konfliktu zájmů
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | x |  | 
Vlastník / akcionář | x |  | 
Konzultant | x |  | 
Přednášková činnost | x |  | 
Člen poradních sborů (advisory boards) | x |  | 
Podpora výzkumu / granty |  | x | Progres Q40/03 , Specifický vysokoškolský výzkum
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) | x |  | 

## Slide 3: Úvod
Glikson M et al. European Heart Journal. 2021; 42: 3427–3520

## Slide 4: CRT Survey II
Upgrade na srdeční resynchronizační léčbu:
- celkově 28 %
- Česká republika 29 %
Dickstein K et al. European Journal of Heart Failure, 2018; 20: 1039–1051

## Slide 5: Stimulací navozená kardiomyopatie

## Slide 6: Stimulací navozená kardiomyopatie

## Slide 7: Cíle studie
Primární cíl
  zhodnotit efekt upgrade na CRT v klinických, EKG, echokardiografických a laboratorních parametrech
Sekundární cíle
  porovnat efekt léčby ve dvou skupinách pacientů: s kardiostimulátorem (CRT-P) a kardioverterem-defibrilátorem (CRT-D)
  porovnat efekt léčby u pacientů s ischemickou a neischemickou kardiomyopatií
  nalézt prediktory pro zlepšení EFLK

## Slide 8: Metody
Design studie: prospektivní nerandomizovaná observační studie
Zařazovací kritéria: všichni pacienti, kteří podstoupili upgrade na CRT od 9/2018 do 9/2020 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
Sledování: 12 ± 2 měsíce po provedení upgrade
Kritéria pro vyřazení
  Smrt během sledovaného období
  Nekompletní data
  Odmítnutí zařazení do studie
  Nedostavení se na klinickou kontrolu

## Slide 9: Metody
Parametry:
  Klinické symptomy - NYHA klasifikace
  EKG – šířka QRS komplexu
  Laboratorní markery - NT-pro-BNP
  Výpis z přístroje - % komorové stimulace
  Transthorakální echokardiografie – EFLK, end-diastolický rozměr (EDD), end-systolický rozměr (ESD), mitrální a trikuspidální regurgitace, plicní hypertenze
Statistická analýza:
  Wilcoxon paired test
  Two sample t-test
  Pearson´s Chi-square

## Slide 10: Metody
107
Celkem upgrade na CRT
4
Smrt během klinického sledování
96
Celkem zařazení pacienti s upgrade na CRT
7
Nemožnost podstoupit klinickou kontrolu
39
CRT-D upgrade
57
CRT-P upgrade

## Slide 11: Metody
73
Kardiostimulátor
23
Implantabilní kardioverter-defibrilátor
57
CRT-P
39
CRT-D
n = 16
n = 56

## Slide 12: Výsledky – demografická data
Demografická data | 
Věk (roky) | 74 ± 8
Mužské pohlaví (%) | 70
BMI (kg/m2) | 30 ± 5
Procento komorové stimulace (%) | 77 ± 35
Doba do upgrade (months) | 78 ± 60
Stimulovaný QRS komplex (ms) | 184 ± 25
EFLK (%) | 29 ± 10
LVEDD (mm) | 60 ± 8
BMI = body mass index, EFLK = ejekční frakce levé komory, LVEDD = left ventricle end-diastolic diameter

## Slide 13: Výsledky – charakteristika pacientů
Komorbidity | N | 
Infarkt myokardu | 46 | 48 %
Arteriální hypertenze | 80 | 83 %
Fibrilace síní | 66 | 69 %
Operace pro chlopenní vady | 29 | 30 %
Chronická obstrukční plicní nemoc | 10 | 10 %
Diabetes mellitus | 44 | 46 %
Chronické renální selhání 3. stupně a více | 56 | 58 %
Anemie | 38 | 40 %

## Slide 14: Výsledky – medikace pacientů
Medikamentózní léčba | N | 
Kličková diuretika | 64 | 67 %
ACE inhibitor, AR blokátor, ARNI | 70 | 73 %
MRA, antagonisté mineralokortikoidních receptorů | 45 | 47 %
betablokátory | 83 | 86 %
Amiodaron | 39 | 41 %
Antikoagulace | 63 | 66 %
NOACs | 22 | 23 %
Warfarin | 41 | 43 %
Protidestičková léčba | 45 | 47 %
ACE = angiotensin converting enzyme, AR = angiotensin receptor, ARNI = angiotensin and neprilysin inhibitors, NOAC = new oral anticoagulants

## Slide 15: Výsledky - primární cíle
 | Před upgrade | Po upgrade
NYHA | n | n
Třída I | 2 | 10
Třída II | 38 | 51
Třída III | 55 | 29
Třída IV | 1 | 0
Klinické zlepšení alespoň o jeden stupeň NYHA klasifikace bylo dosaženo u 41 % pacientů

## Slide 16: Výsledky - primární cíle
Echokardiografie | Před upgrade | Po upgrade | 
EFLK (%) | 29 ± 10 | 41 ± 14 | p < 0,001*
LVEDD (mm) | 60 ± 8 | 58 ± 9 | p = 0,003*
Mitrální regurgitace |  |  | 
Non | 2 | 5 | 
Malá | 30 | 35 | 
Střední | 37 | 36 | 
Významná | 26 | 19 | 
EFLK = ejekční frakce levé komory, LVEDD = left ventricle end-diastolic diameter
Ke zlepšení EFLK o ≥ 10% došlo u 57 (58,7 %) pacientů

## Slide 17: Výsledky - primární cíle
 | Před upgrade | Po upgrade | 
QRS (ms) | 185 (IQR 170 – 200) | 141 (IQR 132 – 154) | p < 0,001*
NT-pro-BNP (ng/l) | 1999 (IQR 833 – 4883) | 1175 (IQR 659 – 2429) | p = 0,003*
Výsledky jsou uvedené v mediánu pro negativní test normality dat

## Slide 18: Sekundární cíle: CRT-P vs CRT-D
Chart: Dyspnea
| CRT-P | CRT-D
NYHA improvement | 33.3 | 52.8
NYHA non-improvement | 66.7 | 47.2
p = 0,07
33%
53%
32%
45%
25%
34%
p = 0,02*
Chart: LVEF
| CRT-P | CRT-D
Before upgrade | 0.317 | 0.254
After upgrade | 0.454 | 0.337
32%
45%
25%
34%

## Slide 19: Sekundární cíle: Ischemická vs neischemická kardiomyopatie
Chart: Dyspnea
| ICMP | N-ICMP
NYHA improvement | 46.7 | 34.9
NYHA non-improvement | 53.2 | 65.1
47%
35%
p = 0,25
Chart: LVEF
| ICMP | N-ICMP
Before upgrade | 0.268 | 0.317
After upgrade | 0.354 | 0.463
p < 0,01*
27%
35%
32%
46%

## Slide 20: Prediktory pro zlepšení EFLK po výkonu
Parametr | Odds Ratio | 95% CI | P hodnota
QRS zúžení | 0,99 | 0,97 – 1,02 | 0,671
End-diastolic volume indexed | 0,94 | 0,90 – 0,97 | < 0,001*
Čas do upgrade | 1,00 | 0,99 – 1,00 | 0,766
Neischemická etiologie | 45,59 | 1,57 – 1322,18 | 0,020*
Ischemická etiologie | 0,03 | 0,002 – 0,75 | 0,025*
Předchozí revaskularizace | 0,56 | 0,08 – 3,75 | 0,537
Arteriální hypertenze | 2,22 | 0,40 – 12,48 | 0,351
Fibrilace síní | 1,27 | 0,32 – 5,11 | 0,728
Operace pro chlopenní vady | 3,77 | 0,98 – 14,57 | 0,048*
Chronická obstrukční plicní nemoc | 3,18 | 0,48 – 20,92 | 0,230
Diabetes melitus | 3,69 | 0,96 – 14,19 | 0,048*
Anemie | 0,43 | 0,11 – 1,70 | 0,215
Chronické renální selhání | 0,61 | 0,18 – 2,12 | 0,439
Regresní model
R2 = 0,344

## Slide 21: Závěr
Primární cíle
  Zlepšení EFLK průměrně o 12 % po upgrade na CRT
  Klinické zlepšení alespoň o 1 stupeň ve třídě NYHA u 41 % pacientů
  Zúžení QRS komplexu o průměrně 42 ms
  Pokles NT-pro-BNP o medián 153 ng/l
Sekundární cíle
  Zlepšení dušnosti se statisticky významně nelišilo mezi skupinami CRT-P vs CRT-D a mezi skupinami s ischemickou vs neischemickou kardiomyopatií
  Signifikantní větší zlepšení EFLK bylo dosaženo u pacientů se CRT-P a neischemickou kardiomyopatií než u pacientů se CRT-D a ischemickou kardiomyopatií
  Neischemická kardiomyopatie, přechozí operace pro chlopenní vady a diabetes mellitus byly nalezeny jako prediktory pro pozitivní odpověď na léčbu