## Slide 1
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ
NT-proBNP A TROPONINU T METODOU COBAS H 232
V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI
(sdělení podporované edukačním grantem Roche)
MUDr. Hana Skalická, CSc, FESC

## Slide 2
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
COBAS h 232 ROCHE, KARDIÁLNÍ MARKERY
Troponin T
časné určení diagnózy akutního infarktu myokardu (AIM)
NT-ProBNP
určení diagnózy u pacientů se suspektním srdečním selháním (SS), monitorování pacientů
s kompenzovanou dysfunkcí komory a stratifikaci rizika u pacientů s koronárními syndromy
D-dimer
Vyloučení hluboké žilní trombózy a plicní embolie
Myoglobin
Časný marker poškození myokardu napomáhající při diagnostice akutního koronárního syndromu a infarktu myokardu
CK-MB
Diagnostika akutního koronárního syndromu a infarktu myokardu, vyhodnocení opakovaného infarktu
V současné době není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

## Slide 3
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
CHARAKTERISTIKA KARDIOLOGICKÝCH AMBULANCÍ
Testováno v 25 kardiologických ambulancích, firmou ROCHE zapůjčen přístroj
Cobas h 232 s na dobu 3 měsíců (srpen-říjen 2017),
10 testovacích proužků Cardiac pro BNP h232 a 10 Cardiac T QUANt.h 232
Cílem sledování bylo posoudit klinickou účelnost rychle prováděných testů bez nutnosti návštěvy laboratoře (okamžitý výsledek – diagnostika a terapie)
samostatně zpracovány výsledky hodnocení NT-proBNP a troponin T
V zařazených kardiologických ambulancích je vedeno v kartotékách 277 425 pacientů
velikost ambulancí byla značně rozdílná v rozsahu od 100 pacientů až po 42 000
vzdálenost do laboratoře se výrazně lišila: lokalizovaná v místě ordinace nebo
ve vzdálenosti až 20 km

## Slide 4
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
SEZNAM PRACOVIŠŤ
MUDr. Veselý Jiří EDUMED, s. r. o., Broumov
MUDr. Gavlasová Valerie Kardiologie Cheb, s.r.o.
MUDr. Malecha Jan Ordinace pro choroby srdce, s. r. o. , Chomutov
MUDr. Píšová Jana Kardio - Píšová, s. r. o., Hradec Králové
prof. MUDr. Martiník Karel Hradec Králové
MUDr. Harrerová Ladislava Kardiologická ordinace Hradec Králové
MUDr. Staňková Věra Kardiologická poradna Kladno, s.r.o.
MUDr. Náplava Robert LUNACOR, s.r.o., Kroměříž I
MUDr. Kadlečková Alena Kardiologie Kutná Hora s.r.o.
MUDr. Hudcovic Michal Kunzendorf, s. r. o., Městec Králové
MUDr. Valášek Petr Náchod
Doc. MUDr. Linhartová Kateřina Kardiologie v sadech, s.r.o., Plzeň
MUDr. Krejčová Helena Kardiologická ambulance Prachatice s.r.o.
MUDr. Hoňková Michaela AVICENA - Kardiologie, Interna, s.r.o., Praha
MUDr. Lindovský Petr MEDACOR, s.r.o., Praha
MUDr. Škrobáková Janka Kardiol. centrum MUDr. Janky Škrobákové, s.r.o. Praha
MUDr. Leso Jiří MediClinic, a.s., Praha
MUDr. Skalická Hana Kardioambulance s.r.o., Praha
MUDr. Dostálová Gabriela EUROKARDIO s.r.o., Praha
MUDr. Václavík Pavel Kardio Václavík s.r.o, Přerov
MUDr. Goláň Lubor Kardiologie angiologie Řevnice
MUDr. Gaja Pavel GPG Kardio, s.r.o., Šumperk
MUDr. Nagel Josef Tábor
MUDr. Dufka Antonín Uherské Hradiště
MUDr. Karlíček Milan Zlín

## Slide 5
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
SRDEČNÍ SELHÁNÍ - DEFINICE, ÚLOHA NP
Tabulka 3.1 – Definice srdečního selhání se zachovanou ejekční frakcí (HFpEF), s ejekční frakcí ve středním pásmu (HFmrEF) a sníženou ejekční frakcí (HFrEF) |  |  |  | 
Typ srdečního selhání |  | HFrEF | HFmrEF | HFpEF
KRITÉRIA | 1 | Symptomy ± známkya | Symptomy ± známkya | Symptomy ± známkya
 | 2 | EFLK < 40 % | EFLK 40–49 % | EFLK ≥ 50 %
 | 3 | – | zvýšené hodnoty natriuretických peptidů Alespoň jedno další kritérium: významné strukturální onemocnění srdce (HLK a/nebo LAE) diastolická dysfunkce (detaily viz oddíl 4.3) | zvýšené hodnoty natriuretických peptidů Alespoň jedno další kritérium: významné strukturální onemocnění srdce (HLK a/nebo LAE) diastolická dysfunkce (detaily viz oddíl 4.3)
NATRIURETICKÉ PEPTIDY:
BNP B-type natriuretic peptid,
NT-proBNP N-terminal prohormone brain natriuretic peptide
Negativní předpovědní hodnoty jsou velmi podobné a vysoké (0,94–0,98), a to jak v chronických, tak v akutních případech,
pozitivní prediktivní hodnoty jsou nižší jak v chronických (0,44–0,57), tak v akutních případech (0,66–0,67).
Chronické srdeční selhání je spojeno s hodnotami BNP < 35 pg/ml, NT-proBNP < 125 pg/ml.
Akutní srdeční selhání je spojeno s hodnotami BNP < 100 pg/ml, NT-proBNP < 300 pg/ml
V časných stadiích srdečního selhání (zvláště u HFpEF)
a u pacientů léčených diuretiky nemusejí být známky přítomny

## Slide 6
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
NT- proBNP A KLINICKÁ PRAXE
        akutní srdeční selhání
        monitorování pacientů s chronickým srdečním selháním
stratifikace rizika u nemocných s projevy srdečního selhání
hospitalizace v posledních šesti měsících
při zvýšených koncentracích natriuretických peptidů (BNP > 250 pg/ml nebo
NT-proBNP > 500 pg/ml u mužů a 750 pg/ml u žen)
f
hospitalizace v posledních 12 měsících
BNP ≥ 100 pg/ml nebo NT-proBNP ≥ 400 pg/ml
symptomatologie, základní kardiologické onemocnění
zařazení podle NYHA, EFLK a hodnoty natriuretických peptidů

## Slide 7
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
NT-pro BNP A VZDÁLENOST LABORATOŘE
počet muži/ženy věk ASS CHSS EF(%)
prům vyš./hosp. vyš./ hosp.
A+B 168 90/78 69,11 45/13 123/9 42
A 91 41/50 (55) 70,56 26/5 65/2 43
B 77 54/37 (48) 67,40 19/8 58/7 41
Soubor 168 osob: skupina A 91(54,2%), skupina B 77 (45,8%)
V ambulancích s větší vzdáleností do laboratoře bylo provedení testu indikováno častěji, zařazení byli nemocní vyšší věkové kategorie s vyšším zastoupením žen s chronickými
projevy srdečního selhání.
A nad 500m 0,5-20,0 km prům. 4,95 km
B do 400m 0 - 0,4 km prům. 0,115 km ( obvykle v místě ambulance, docházková vzdálenost)

## Slide 8
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
NT-proBNP A VELIKOST KARDIOLOGICKÉ AMBULANCE
V časovém horizontu 3 měsíců
I. SKUPINA velká ambulance v prům. 8,7 testů
II. SKUPINA malá ambulance v prům. 4,9 testů
velká ambulance – častěji prováděný test u mladších pacientů s projevy akutního SS
- snadnější zařazení většího počtu nemocných
malé ambulance jsou charakterizovány zařazením starších chronicky nemocných
Skupina I. 95 65,7 36 59
Skupina II. 73 81,2 19 54
velikost ambulancí byla značně rozdílná v rozsahu od 100 pacientů až po 42 000
I. kardiologické ambulance do 5000 nemocných v kartotéce
II. kardiologické ambulance nad 5000 nemocných v kartotéce
počet muži/ženy věk ASS CHSS
prům vyš./hosp. vyš./ hosp.
I+II 168 90/78 69,11 45/13 123/9

## Slide 9
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
HODNOCENÍ NT-proBNP COBAS H 232
Interpretace vztahu NYHA a hladina NT-proBNP u CHSS |  | 
funkční klasifikace | 5- 95 percentile | median
I | 31 - 1 110 pg/mL | 377 pg/mL
II | 55 - 4 975 pg/mL | 1 223 pg/mL
III | 77 - 26 916 pg/mL | 3 130 pg/mL
IV | * | *
*In a Mayo Clinic study of 75 patients with CHF, only 4 were characterized as Class IV. Accordingly, range and median are not provided. |  | 
1. Januzzi JL, van Kimmenade R, Lainchbury J: NT-proBNP testing for diagnosis and short-term prognosis in acute destabilized heart failure: an international pooled analysis of 1,256 patients; The International Collaborative of NT-proBNP Study. Eur Heart J 2006;27:330-337
2. van Kimmenade R, Pinto YM, Bayes-Genis A: Usefulness of intermediate amino-terminal pro-brain natriuretic peptide concentrations for diagnosis and prognosis of acute heart failure. Am J Cardiol 2006;98:386-390
3. DeFilippi C, van Kimmenade R, Pinto YM: Amino-terminal pro-B-type natriuretic peptide testing in renal disease. Am J Cardiol 2008;101[suppl]:82A- 88A

## Slide 10
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
VÝSLEDNÉ HODNOTY VŠECH NT-proBNP TESTŮ
Chart: 
 | 1975

 | 426
 | 2795

 | 73
 | 8014
 | 0
 | 195
 | 473
 | 285
 | 1162
138 provedených testů jednoznačně pozitivních
(45 testů ASS - hospitalizace u 13 nemocných)
11 negativní test (<60pg/ml)
9 test technicky špatně provedený
(10 test hodnoty vysoké 3000-9000 pg/ml)

## Slide 11
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
PLATBA ZA PROVEDENÉ VYŠETŘENÍ NT-proBNP
Odhad ceny metodou cobas h 232 - testovací proužek……..630,00
pipeta……………………… 39,00
kontrola………………….. 120,00
Cobes h 232 - 47 190,00 Kč 789,00
Vyjádření k zaplacení testu pacientem: cena 800,00 Kč
33 pacientů ano
66 částečně ano
69 určitě ne
Většina testujících lékařů se vyjádřila, že se jedná o velký přínos do ambulance pouze
pokud bude výkon hrazen ZP
Je tedy třeba otevřít jednání s pojišťovnami o úhradě NT-proBNP metodou cobas h 232
81731 STANOVENÍ NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ V SÉRU A V PLAZMĚ 816 bodů
Imunoanalytické stanovení natriuretického peptidu v diagnostice srdečního selhávání z indikace kardiologa, na odpovídajícím detekčním zařízení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: 2/1 rok J2 32 2.00 od 1.1.2017 je možné vykázat 12/rok
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 10

## Slide 12
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
Troponin T
Zásadní výsledek nad 50 ng/l
s následující dynamikou vývoje.
81237 TROPONIN - T NEBO I ELISA 988 bodů
Kvantitativní stanovení.
Kategorie: P - hrazen plně Atestace INDX Čas
OF: bez omezení L2 12 2.00
OM: S - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu: 2

## Slide 13
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
Troponin T
Test proveden prakticky ve všech případech pro obtíže charakteristické pro možný
IM – vybraní nemocní se suspekcí na nonSTEMI
V EKG nebyly přítomné elevace ST, zastižena ramínková blokáda LBBB i RBBB nejasného stáří
a nespecifické změny ST-T
Provedeno 133 testů u nemocných prům. věku 64,6 roků, s převahou mužů
(žen bylo 38,3%). 41 provedených testů bylo hodnoceno jako pozitivní
s odesláním nemocného k hospitalizaci, ve 39 (29%) případech byl AKS potvrzen.
Význam tohoto rychlého testu je pro lékaře rozhodující, pokud se rozhoduje postup
u nemocných s podezřením na ischemii myokardu, a to obvykle provázený ne zcela
typickými obtížemi a nespecifickými změnami v EKG.

## Slide 14
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
Troponin T
Cena výkonu 81237 v laboratoři 988 bodů
Odhad ceny metodou cobas h 232 - testovací proužek…….. 311,60
pipeta…………………….. 39,00
kontrola…………………. 80,00
přístroj - 47 190,00 Kč 430,60
Vyjádření k zaplacení testu pacientem: cena 500,00 Kč
36 pacientů ano
47 částečně ano
50 určitě ne
Většina testujících lékařů se vyjádřila, že se jedná o velký přínos do ambulance,
pouze pokud bude výkon hrazen ZP
Je tedy třeba otevřít jednání s pojišťovnami o úhradě Troponin TNT metodou
cobas h 232

## Slide 15
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
ZÁVĚR
Hodnocení jak Troponinu T, tak NT-proBNP metodou cobas h 232 je velkým přínosem
pro kardiologické ambulance.
Snadné provedení a rychlý výsledek s následným efektivním řešením situace jak pro
lékaře, tak i pro pacienty.
Závěr ze strany pacientů: pouze 20-25% pacientů zvažovalo, že by si test bylo ochotno
zaplatit - bez čekání, tj. získat okamžitě výsledek
Vyjádření spolupracujících lékařů : vyplývá shoda přínosu obou metod do kardiologických
ambulancí, ale s podmínkou úhrad zdravotními pojišťovnami.
Cesta k získání úhrady je obvykle dlouhá a zahájíme ji požadavkem na výboru ČKS

## Slide 16
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ
NT-proBNP A TROPONINU T METODOU COBAS H 232
V KARDIOLOGICKÉ AMBULANCI
(sdělení podporované edukačním grantem Roche)
MUDr. Hana Skalická, CSc, FESC
Děkuji za pozornost

## Slide 17
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
LITERATURA
Stengaard, C" et al. (2013), Am J Cardial / /2(9), 1361-1366,
Rolfi, M., et al. (2016). Eur Heart) 37(3),267-315.
Thygesen, K" et al. (2012). Eur Heart J 33(20),2551-2567.
Roche CARDIAC proBNP+. Package Insert, 2013.
Januzzi, J. L., et al. (2006). Eur Heart J 27(3),330-337.
Demplle, C. E., et al. (2006). Throtnb Haemast96(1), 79-83,
Runyon, M, S., et al. (2008). Emerg Med J 25(2), 70-75.
Konstantinides, S. V., et at. (2014). Eur Heal I J 35(43),3033-3080.
McCord, J., et al. (2001). Circulation /04(13), 1483-1488.
Alchor, S, A" et al. (2005). Am Fam Physician 72(1), 119-126.
Hanun. C. W" el al. (2011). Eur Heart J 32(23), 2999-3054.
Windecker, S., et al. (2014), Eur Heart J 35(37),2541-2619.
Mueller, C., et al. (2016). Ann Emely Med, doi: 10,1016/
Reichlin, T., et al. (2012). Arch lntern Med /72(16), 1211-1218,
Thygesen, K., et al. (2012). J Am Call CardioI60(16), 1581-1598.
Yancy, C. W" ct al. (2013). Circulalion /28(16), e240-e327.
McMurray, J. J., ct al. (2012). EurHearl J /4(8). 803-869.
Januzzi, J, L" et al. (2005). Am J CardioI95(8), 948-954.
Januzzi, J. L., et al. (2011). JAm Call CardioI58(18), 1881-1889.
l.uchner, A., (2012). Eur J Heart Fail /4(3), 259-267,
Moe, G. w., et al. (2007). Circulation 115(24),3103-3110.
Jorgensen, B., et al. (2012). Ctin Lab 58(5-6),515-525,
Yeo, K. T. J., el al. (2003). Clin Chim Acta 338(1), 107-115.
Souhrn Doporučených postupů ESC pro diagnostiku a léčbu
akutního a chronického srdečního selhání z roku 2016. (ČKS)
2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 37 (2016) 2129–2200
Kucher, N., ct al. (2003). Eur Hearl J 24(4),366-376.
De Bastos, M. M" ct al. (2008). Blood Coagul Filmllolysis /9(1), 48-54.
Wells, P. S., ct al. (2003) N Engl J Med 349(13),1227-1235.
Wells, P. S., et al. (2000). Thromb Hsemost 83(3), 416-420,
Roche (2016). cobas h 232 POC systém Operator's Manual, Version 6.0

## Slide 18
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
NT proBNP PRŮMĚRNÉ HODNOTY
A |  | poz ASS | poz CHSS | max | neg test
 |  | 26 | 65 | 2 | 9
 | větší vzdálenost | 1206 | 1096 | >9000 | <60
B |  | 19 | 58 | 2 | 2
 |  | 1763 | 1095 | >9000 | <60
 | bližší laboratoř |  |  |  | 
Ze 147 hodnotitelných testů: rozmezí 70-9000 pg/ml prům. 1616
Rozsah průměrných hodnot

## Slide 19
2. SJEZD ČAAMK, Olomouc 20.1.2018
VÝSLEDNÉ HODNOTY VŠECH NT-proBNP TESTŮ
Výsledek <60 a > 3010 pg/ml
138 testů jednoznačně pozitivní
45 testů s ASS - hospitalizace
11 negativní test (<60pg/ml)
9 test technicky špatně provedený
10 test hodnoty extrémně vysoké 3000-9000 pg/ml